ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 18-7-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ. – 6934 -

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου

30500 Αμφιλοχία

ΤΗΛ: 2642 3 60444

FAX: 2642 360414

Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

- Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας

- Τον  ΚΑ 25-6264.001 ( Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού έτους 2018για την ΠΑΥ  579/28-6-2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 35/ 23-3-2018 απόφαση της Ο.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας για την συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού για τις :

τοπική κοινότητα Περδικακίου

Θέση Αγ. Βλάσιος : Αντικατάσταση ρελέ 5,5 kw ηλεκτρικού πίνακα

τοπική κοινότητα Αλευράδας

Θέση Συκιά Κρεμαστών: Αντικατάσταση ηλεκτρικού οργάνου στάσης- Αποκατάσταση βλάβης γραμμής φλοτέρ από αντλιοστάσιο σε δεξαμενή , κομμένο καλώδιο

Θέση Παλαιοχωράκι: Αντικατάσταση θερμομαγνητικού διακόπτη 6-10 Α 300V Αντικατάσταση ρελέ 5,5 kw 380V πηνίο 220 V AC

τοπική κοινότητα Χαλκιοπούλου

Θέση Παλαιό Χαλκιόπουλο:  Αντλιοστάσιο ύδρευσης Παλαιό Χαλκιόπουυλο Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα

Αντικατάσταση βλάβης αντλιοστασίου ύρευσης

τοπική κοινότητα Τρικλίνου

Αντλιοστάσιο προς Πετρώνα – Αλευράδας: Αποκατάσταση μερητή 220VV / 42V γραμμής φλοτέρ- μικρορελέ

Θέση Γούβα: Αντικατάσταση μικρορελέ

Αντλιοστάσιο ύδρευσης Γέφυρας Τατάρνας: Αποκατάσταση βλάβης ηλεκτρικού πίνακα – αντικατάσταση μικρορελέ – Ρύθμιση φλοτέρ των άλλων δεξαμενών

Αντικατάσταση βλάβης αντλιοστασίου ύδρευσης θέση Μεσαία δεξαμενής Τατάρνας- Αντικατάσταση κυρίως ρελέ 380V- 15 kw

Τοπική κοινότητα  Χαλκιοπούλου: Γνωμάτευση βλάβης μοτέρ

Δημοτικός φωτισμός στον κεντρικό δρόμο αποκατάσταση βλάβης καλωδίων σε κολώνες φωτισμού 9 μέτρων

Θέση Παλαιό Χαλκιόπουλο χωματερή: Αποκατάσταση βλάβης  αντ/σιου ύδρευσης  Αντικατάσταση γενικής ασφάλειας ηλεκτρικού πίνακα 35 A

τοπική κοινότητα Πετρώνας

Θέση αντλιοστάσιο Τρικλίνου: Εγκατάσταση αντικεραυνικού συστήματος – Αντικατάσταση ηλεκτρικού οργάνου αστέρα Τριγώνου

Θέση αντλιοστάσιο Υπαπαντής: Αντικατάσταση κυρίως ρελέ 505 kw πηνίο 220V AC

τοπική κοινόητητα Βρουβιανών:

Θέση Αυλάκι: Αντικατάσταση χρονοδιακόπτη 24 ωρών – Αντικατάσταση επιτηρητού φάσεων 380 V-Αντικατάσταση επιτηρητών  φάσεων 380V

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή Συντήρηση αντλιοστασίων και λοιπού εξοπλισμού Τ.Κ. Περδικακίου,Αλευράδας, Χαλκιόπουλου, Τρικλίνου, Πετρώνας, Βρουβιανών | Ποσό Κατ΄αποκοπή |
| --- | --- | --- |
|  | Σύνολο | 1.900,00€ |
|  | Φ.Π.Α. 24% | 456,00€ |
|  | Γενικό Σύνολο | 2.356,00€ |

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις προσφορές σας μέχρι την

Πέμπτη  19-7-2018 και ώρα 10.00 μ.μ.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 10 ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αλπός Γεώργιος